## Приложений 1 Характеристика сетей теплоснабжения в муниципальном образовании

## Зона деятельности ООО «СКК»

**Таблица 1 - Котельная «Школа», с. Большие Ключи, ул. Красновых, 77 а сети теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм | | Протяженность труб-дов участка сети, м | | | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |
| - | Магистральные | отопление | котельная-ТК1 | 89 | 89 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Подземная канальная | 2006 | минераловатные маты | 3,382 |
| - | Распределительные | отопление | ТК1-школа | 89 | 89 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Подземная канальная | 2006 | минераловатные маты | 7,832 |
| - | Распределительные | отопление | котельная-ТК2 | 89 | 89 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Подземная канальная | 2006 | минераловатные маты | 35,600 |
| - | Распределительные | отопление | ТК2-ТК3 | 89 | 89 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная канальная | 2006 | минераловатные маты | 2,670 |
| - | Распределительные | отопление | ТК3-ТК4 | 89 | 89 | 147,00 | 147,00 | 294,00 | Надземная | 2006 | минераловатные маты | 26,166 |
| - | Распределительные | отопление | ТК4-ТК5 | 89 | 89 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Подземная канальная | 2006 | минераловатные маты | 5,874 |
| - | Распределительные | отопление | ТК5-ТК6 | 89 | 89 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Подземная канальная | 2006 | минераловатные маты | 5,874 |
| - | Распределительные | отопление | ТК6-ТК7 | 76 | 76 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Надземная | 2006 | минераловатные маты | 9,120 |
| - | Распределительные | отопление | ТК7-администрация | 57 | 57 | 240,00 | 240,00 | 480,00 | Надземная | 2012 | минераловатные маты | 27,360 |
| - | Распределительные | отопление | отпайка к ФАП | 25 | 25 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 2006 | минераловатные маты | 1,250 |
| - | Распределительные | отопление | ТК7-ТК8 | 40 | 40 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 2006 | минераловатные маты | 0,800 |
| Итого | | | | | | 826,00 | 826,00 | 1652,00 |  |  |  | 125,928 |